## 大項目
[5 empty] | 設 計 | 精 査
| 工 事 場 所 | 筑後市大字野町680-1
| 工 事 名 称 | 筑後市社会福祉協議会空調機器等設置工事
| 工 事 費 |  |  | 円
|  |  |  | 工 事 価 格 |  | 円
|  |  |  | 消費税相当額 |  | 円
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
○
直接工事費
| A）電気設備工事 | 1 | 式
| B）機械設備工事 | 1 | 式
計
共 通 費
| Ⅰ．共通仮設費 | 1 | 式
| Ⅱ．現場管理費 | 1 | 式
| Ⅲ．一般管理費等 | 1 | 式
計
合計（工事価格）
消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計（工事費）

## 電気
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
○
A）電気設備工事
1 | 受変電設備工事 |  | 1 | 式
2 | 幹線・動力設備工事 |  | 1 | 式
3 | 集中リモコン工事 |  | 1 | 式
計
１）受変電設備
| 開閉器 | MCCB 3P 225AF/200AT | 1 | 台
| 開閉器 | MCCB 3P 225AF/225AT | 1 | 台
| キュービクル改造費 | 試験・立会費とも | 1 | 式
小 計
２）幹線・動力設備
| 電線 | EM-IE2.0 管内 | 25 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5 管内 | 95 | ｍ
| 電線 | EM-IE14 管内 | 130 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8sq-3C | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22sq | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38sq | 50 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq | 140 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100sq | 130 | ｍ
| 電線管 | HIVE22 | 25 | ｍ
| 電線管 | HIVE42 | 16 | ｍ
| 電線管 | HIVE54 | 7 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F24 | 3 | 組
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F38 | 4 | 組
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F54 | 1 | 組
| メッセンジャーワイヤー | 22 | 44 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ |  | 88 | 個
| 開閉器盤（WP・SUS) | S-1 | 1 | 面
| 開閉器盤（WP・SUS) | S-2 | 1 | 面
| 開閉器盤（WP・SUS) | S-3 | 1 | 面
| 開閉器盤（WP・SUS) | S-4 | 1 | 面
| 開閉器盤（WP・SUS) | S-5 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PB1) | 400×400×400(鋼板製) | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PB2) | 400×400×400(WP・SUS) | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PB3) | 200×200×200(WP・SUS) | 5 | 個
| 引込金物 |  | 1 | 式
| 貫通穴あけ |  | 10 | 箇所
| 地中埋設管 | FEP50 | 3 | m
| 地中埋設管 | FEP65 | 3 | m
| 土工事 | 掘削、埋戻し | 1 | 式
| 支線 | 亜鉛めっき鋼より線 38ｍ㎡ | 1 | 箇所
小 計
３）集中リモコン工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S 2.0㎡-2C | 140 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 | 25 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F17 | 3 | 組
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他工事
[6 empty] | 0 | 0
処分費
| 小 計 |  |  |  |  | 0 | 0
5,743,700
0.8＝460万位

## 機械
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
○
B）機械設備工事
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 空調配管設備工事 |  | 1 | 式
計
１ | 空調機器設備工事
| ACP-6 空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟエアコン | 定格冷房能力：25.0KW
| 天吊り 同時ﾂｲﾝ | 定格暖房能力：28.0KW | 2 | 台
| 同上ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ |  | 4 | 台
| ACP-7 空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟエアコン | 定格冷房能力：10.0KW
| 4方向天井ｶｾｯﾄ 標準ｼﾝｸﾞﾙ | 定格暖房能力：11.2KW | 1 | 台
| 室外機用スライドブロック |  | 3 | 組
| 集中ｺﾝﾄﾛ-ﾗ- | 設定、外付けボックスとも | 1 | 個
| 室外機制御用アダプター |  | 3 | 個
計
2 | 空調配管設備工事
| 断熱材被覆銅管 | φ12.70 保温厚10mm | 45 | ｍ
| 断熱材被覆銅管 | φ25.40 保温厚10mm | 45 | ｍ
冷媒配管用断熱被覆銅管
| ﾍﾟｱｺｲﾙ | φ 9.52・15.88 保温厚8・10mm | 25 | ｍ
露防止層付塩化ビニル管
| ACDP | 屋内一般 20A | 12 | ｍ
露防止層付塩化ビニル管
| ACDP | 屋内一般 25A | 10 | ｍ
露防止層付塩化ビニル管
| ACDP | 屋内一般 30A | 34 | ｍ
塩化ビニル管
| VP | 屋外一般 25A | 4 | ｍ
塩化ビニル管
| VP | 屋外一般 30A | 11 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ防虫網金物 |  | 3 | 箇所
| 保温工事 | スリムダクト SD100 | 4 | ｍ
| 保温工事 | スリムダクト SD140 | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C | 70 | ｍ
| 貫通穴あけ |  | 16 | 箇所
| 天井点検口 | アルミ ☐450 | 20 | 箇所
| リモコン配線 | EM-KPEV0.5m㎡-1P | 40 | ｍ
| １種金属線ぴ | リモコン立下り | 9 | ｍ
計